Приложение № 12 к приказу от «\_25\_»\_\_01\_\_\_\_\_.2017 №\_\_17\_\_\_

ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке совместных действий администрации ДГМУ и пожарной охраны при ликвидации пожара**

1. При возникновении пожара действия администрации ДГМУ, ру­ководителей подразделений, начальника ДПД в первую очередь долж­ны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации людей.
2. Каждый работник ДГМУ, обнаруживший пожар или задымле­ние, **ОБЯЗАН:**
   1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, 101, 112, указав точный адрес, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
   2. приступить к тушению пожара имеющимися в цехе, мастер­ской, административно-бытовом помещении или на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушителями, внутренними пожарны­ми кранами и т.п.);
   3. принять меры для вызова к месту пожара представителя адми­нистрации ДГМУ.
3. Руководитель ДГМУ (или другое должностное лицо) прибыв к месту пожара, **ОБЯЗАН**:
   1. проверить, вызвана ли пожарная охрана;
   2. возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожар­ных подразделений;
   3. выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
   4. проверить, включено ли в работу оборудование систем проти­вопожарной защиты, имеющихся на объекте;
   5. удалить из помещения за пределы этажа или опасной зоны ра­ботников учреждения, не занятых ликвидацией пожара;
   6. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать спасе­ние, используя для этого имеющиеся силы и средства;
   7. при необходимости вызвать медицинскую, газоспасательную или другие службы;
   8. прекратить работы, не связанные с мероприятиями по ликви­дации пожара;
   9. при необходимости отключить электроэнергию, производствен­ное оборудование, системы вентиляции, остановить агрегаты, станки, установки и осуществить мероприятия, способствующие предотвраще­нию распространения пожара;
   10. обеспечить защиту людей, участвующих в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим то­ком, отравлений, ожогов;
   11. одновременно с тушением пожара проводить охлаждение кон­структивных элементов помещений, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур.
4. По прибытии на пожар пожарных подразделений работник ДГМУ, руководящий тушением пожара, обязан сообщить старшему начальнику пожарной охраны необходимые сведения об очаге пожара, мерах, принятых для его ликвидации, а также о наличии в помещении людей, занятых тушением пожара и эвакуацией материальных ценно­стей.
5. В зависимости от обстановки на пожаре и количества подразде­лений, работающих на тушении, руководитель тушения пожара (стар­ший начальник прибывших пожарных подразделений) организует штаб пожаротушения. В состав штаба входит представитель администрации ДГМУ (главный инженер, заместитель директора (главного врача), начальник ДПД, начальник отдела или другое специально назначенное ответственное лицо).
6. Представитель ДГМУ в штабе пожаротушения **ДОЛЖЕН:**
   1. консультировать руководителя тушения пожара по специфиче­ским особенностям объекта (планировка, наличие и места применения или хранения ядовитых, легковоспламеняющихся веществ, газов, уста­новок под высоким напряжением, дорогостоящего оборудования и т.п.);
   2. обеспечить, по требованию, штаб пожаротушения рабочей си­лой и инженерно-техническим персоналом для выполнения работ, свя­занных с тушением пожара и эвакуацией имущества;
   3. организовать по указанию руководителя тушения пожара от­ключение или переключение различных коммуникаций;
   4. корректировать действия инженерно-технического персонала при выполнении работ, связанных с тушением пожара.

7. По каждому происшествию администрация обязана выяснить обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара и осуществить необходимые профилактические меры.