Приложение № 3 к приказу от «\_25\_»\_\_01\_\_\_\_\_.2017 №\_\_17\_\_\_

**ИНСТРУКЦИЯ** о мерах пожарной безопасности в административных помещениях

При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Ин­струкцией следует также руководствоваться «Правилами противопо­жарного режима в Российской Федерации», принятых Постановлением Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 и другими утвер­жденными в установленном порядке нормативными документами, ре­гламентирующими требования пожарной безопасности.

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в адми­нистративных помещениях ДГМУ несут лица, назначенные приказом по ДГМУ. Фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.
2. Помещения должны быть оборудованы исправными средствами пожаротушения (огнетушителями), согласно норм положенности.
3. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться пер­вичными средствами пожаротушения.
4. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систе­матически очищаться от мусора.
5. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.
6. По окончанию рабочего дня ответственными за пожарную без­опасность помещений должен проводиться тщательный противопожар­ный осмотр с устранением возможных причин и источников возникно­вения пожара.
7. Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.) од­новременно подключенных к электросети должно соответствовать тех­ническим параметрам электропроводки.
8. В административных помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
	1. курение вне специально отведенных и оборудованных для этой цели мест, обозначенных табличкой “Место курения” или соответству­ющим разрешающим знаком;
	2. применение открытого огня, а также проведение сварочных и других огневых работ без специального разрешения руководства ДГМУ и без соответствующей противопожарной подготовки мест их производства;
	3. хранение и использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
	4. загромождение подступов к первичным средствам пожароту­шения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);
	5. пользоваться бытовыми нагревательными приборами (электро­плитками, электрочайниками, электрокипятильниками и т.п.) без спе­циального разрешения и несгораемых подставок;
	6. оставление без присмотра находящихся под напряжением по­требителей электрического тока (бытовых кондиционеров, обогревате­лей, вентиляторов и т.п.);
	7. использование неисправных электророзеток, электропроводок с поврежденной изоляцией, предохранителей кустарного производства (“жучков”) и электросетей-времянок;
	8. проводить самостоятельно ремонт токопотребителей, вентиля­ционных установок и электрооборудования и др.
9. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО:**
	1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, 101, 112, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность службу охраны;
	2. принять по возможности меры по эвакуации людей и матери­альных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
	3. по возможности отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средства­ми пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетуши­телями);
	4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
	5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
	6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, докумен­тации, оборудования и имущества.